Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.07.2014 г. № 99

д. Борки

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду и о создании комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Борковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Борковского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Борковского сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Борковского сельского поселения (Приложение № 1).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории Борковского сельского поселения теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Глава сельского поселения                                                                С.В. Баринов

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением

Администрации Борковско

сельского поселения

от 09.07.2014 г. № 99

Состав комиссии

по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Борковского сельского поселения

Баринов С.В. – Глава Борковского сельского поселения,

председатель комиссии;

Рожкова И.В. – Заместитель Главы Администрации Борковского сельского                                                  поселения; заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Старшинов  С.И. – Депутат Совета депутатов Борковского сельского поселения;

Оборина Е.В. – Заместитель Главы Администрации Борковского сельского                                                  поселения;

Степанов К.В. – ООО «Управляющая компания «Вече-2»,

Мастер ЖЭУ – 4 (по согласованию);

Степура А.В. -  Государственный инспектор по государственному энергетическому надзору по Новгородской области (по согласованию).

Приложение № 2

Утверждено

Постановлением

Администрации Борковско

сельского поселения

от 09.07.2014 г. № 99

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии на территории Борковского сельского поселения

| Цель Программы | проверка готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Борковского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | обеспечение готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Борковского сельского поселения. |
| Объекты теплоснабжения | ООО «Тепловая компания «Новгородская» (котельная № 3 д. Борки, котельная № 20 д. Сергово, котельная № 25 д. Липицы). |
| Объекты, подлежащие проверке | ООО «Тепловая компания «Новгородская» (котельная № 3 д. Борки, котельная № 20 д. Сергово, котельная № 25 д. Липицы, объекты социально – культурной сферы, организации). ООО «Управляющая компания «Вече-2» (многоквартирные жилые дома, расположенные на территории Борковского сельского поселения). |
| Документы, проверяемые в ходе проверки | 1. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций проводится проверка: Наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 2. В отношении потребителей тепловой энергии проводится проверка: 1) устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработки эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличия и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособности защиты систем теплопотребления; 10) наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотности оборудования тепловых пунктов; 13) наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103. По результатам осуществления мероприятий, предусмотренных п. 1, п. 2 составляется Акт готовности объекта к отопительному периоду. |

Сроки проведения проверки

| № | Наименование организации | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие, теплосетевые организации |
| 1 | Котельная № 3 д. Борки | 12.09.2014 |
| 2 | Котельная № 20 д. Сергово | 12.09.2014 |
| 3 | Котельная № 25 д. Липицы | 12.09.2014 |
| Потребители тепловой энергии |
| Объекты социально – культурной сферы |
| 1 | МАОУ «Борковская средняя общеобразовательная школа» | 27.08.2014 |
| 2 | МАДОУ № 15 «Детский сад комбинированного вида» | 27.08.2014 |
| 3 | МАДОУ Детский сад комбинированного вида д. Сергово | 28.08.2014 |
| 4 | МАУ Борковский районный дом народного творчества и досуга | 27.08.2014 |
| 5 | МАУ «Серговский сельский Дом культуры» | 28.08.2014 |
| 6 | Борковская врачебная амбулатория ГОБУЗ «Центральная поликлиника Новгородского района» | 27.08.2014 |
| 7 | ФАП д. Сергово | 28.08.2014 |
| Организации |
| 1 | ГНУ Новгородский НИИСХ Россельхозакадемии | 29.08.2014 |
| 2 | ФГУ САС «Новгородская» | 29.08.2014 |
| Многоквартирные жилые дома |
| д. Борки |
| 1 | ул. Школьная, дом 1 | 02.09.2014 |
| 2 | ул. Парковая, дом 3 | 03.09.2014 |
| 3 | ул. Парковая, дом 4 | 03.09.2014 |
| 4 | ул. Парковая, дом 6 | 04.09.2014 |
| 5 | ул. Парковая, дом 7 | 04.09.2014 |
| 6 | ул. Парковая, дом 8 | 04.09.2014 |
| 7 | ул. В.Е. Покровского, дом 1 | 02.09.2014 |
| 8 | ул. В.Е. Покровского, дом 2 | 02.09.2014 |
| 9 | ул. Заверяжская, дом 2 | 05.09.2014 |
| 10 | ул. Заверяжская, дом 3 | 05.09.2014 |
| 11 | ул. Заверяжская, дом 4 | 05.09.2014 |
| 12 | ул. Заверяжская, дом 5 | 08.09.2014 |
| 13 | пер. Борковский, дом 1 | 08.09.2014 |
| д. Сергово |
| 1 | Дом 1 | 09.09.2014 |
| 2 | Дом 2 | 09.09.2014 |
| д. Липицы |
| 1 | Дом 1 | 10.09.2014 |
| 2 | Дом 2 | 10.09.2014 |
| 3 | Дом 3 | 10.09.2014 |
| 4 | Дом 4 | 10.09.2014 |
| 5 | Дом 5 | 11.09.2014 |
| 6 | Дом 6 | 11.09.2014 |
| 7 | Дом 7 | 11.09.2014 |
| 8 | Дом 8 | 11.09.2014 |