РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область

Администрация Борковского сельского поселения

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2011  № 68

д. Борки

Об утверждении

технического задания

по водоотведению

В целях обеспечения доступности для потребителей услуг системы водоотведению в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012 – 2014 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Глава сельского поселения                                                            С.В. Баринов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Борковского сельского  поселения от «27»июня 2011г. № 68

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и    принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Модернизация существующих очистных сооружений сточных вод является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо обеспечить  предотвращение и устранение загрязнения, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а так же  ухудшению условий жизни населения.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения муниципального образования Борковское сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов в сфере водоотведения.

4) Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов.

Канализационная насосная станция №1 в н.п.Борки Борковского сельского поселения предназначена для приёма хоз.бытовых  сточных вод от жилой зоны н.п.Борки и  дальнейшей транспортировки стоков на биологические очистные сооружения. Существующая канализационная насосная станция №1 построена в 80-х годах прошлого столетия. Требуется  капитальный ремонт здания, кровли, модернизация (автоматизация) канализационной насосной станции №1 с заменой технологического оборудования и запорной арматуры. В целях предоставления качественных услуг водоотведения, соответствующего современным требованиям санитарных норм, создания благоприятных условий жизни населения и предотвращения загрязнения водоёмов. В случае возникновения аварийной ситуации, дальнейшая транспортировка стоков на биологические очистные сооружения  будет невозможна, возникает реальная угроза подтопления жилой застройки и сброса фекальных загрязнений в водоём р.Веронда.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоотведению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования Борковского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере  водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Борковского сельского  поселения от «27»июня 2011г. № 68

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки, Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и   принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Модернизация существующих очистных сооружений сточных вод является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо обеспечить  предотвращение и устранение загрязнения, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а так же  ухудшению условий жизни населения.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения муниципального образования ;

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов в сфере водоотведения.

4) Предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов.

Биологические очистные сооружения  н.п.. Борки Борковского сельского поселения предназначены для очистки хоз.бытовых  сточных вод от жилой зоны д. Борки и д. Липицы, которые далее сбрасываются в реку Веронда. Существующие очистные сооружения п. Борки Борковского сельского поселения построены в 60-е годы прошлого века, качество очистки сточных вод не соответствует современным требованиям. В 2005-2006 годах были выполнены работы по капитальному ремонту и строительству первой очереди  биологических очистных сооружений, с увеличением пропускной способности. Качество очистки поступающих сточных вод улучшилось, но не достигло нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в реку Веронда, являющуюся водным объектом рыбохозяйственного значения, установленных для предприятия. В целях доведения содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах до установленных экологических нормативов необходимо выполнение работ по ремонту существующих биологических очистных сооружений с заменой воздуходувок.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоснабжению и водоотведению,а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводного хозяйства на территории муниципального образования Борковское сельское поселение.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоотведения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п.Борки Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п..Борки Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения н.п. Борки Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.